## ba_sample
項次 | 專案名稱 | 標籤 | 監控類型(0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 地點 | 樓層 | 棟 | Lo | Hi
| project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
| TTBA | SAF_RES_AC_A_B3F_AC-B3-1_isAlarming_[T] | 1 | 設備告警 |  | A棟-B3F_安全梯門口磁簧 | B3F | A
| TTBA | SAF_RES_AC_A_B3F_AC-B3-1_isAlarming_[F] | 1 | 設備告警 |  | A棟-B3F_安全梯門口磁簧 | B3F | A
| TTBA | POW_MET_A_B2F_MP_kWh | 0 | 感測器數值 | kWh | A棟-B3F_電表MP盤_總用電量 | B2F | A | 0 | 999999999
| TTBA | DAS_SEN_SEN_O_F01_WEATHER_Temp | 0 | 感測器數值 | °C | 公區-1F_地面氣象站_溫度 | 01F | O | 0 | 40
| TTBA | DAS_SEN_SEN_O_F01_WEATHER_RH | 0 | 感測器數值 | rh | 公區-1F_地面氣象站_濕度 | 01F | O | 0 | 100