## ba_sample
項次 | 專案名稱 | 標籤 | 監控類型(0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 地點 | 樓層 | 棟 | Lo | Hi
| project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
| YangBa | JSON_0 | 1 | 消防警報 |  | 地下一層消防警報 | B1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_1 | 1 | 消防警報 |  | 地下二層消防警報 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_2 | 1 | 消防警報 |  | 一樓消防警報 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_3 | 1 | 消防警報 |  | A棟消防警報 | 1F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_4 | 1 | 消防警報 |  | B棟消防警報 | 1F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_5 | 1 | 消防警報 |  | C棟消防警報 | 1F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_6 | 1 | 消防警報 |  | D棟消防警報 | 1F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_7 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 20F 緊急求救(梯廳) | 20F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_8 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 20F 緊急求救(安全梯) | 20F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_9 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 19F 緊急求救(梯廳) | 19F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_10 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 19F 緊急求救(安全梯) | 19F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_11 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 18F 緊急求救(梯廳) | 18F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_12 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 18F 緊急求救(安全梯) | 18F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_13 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 17F 緊急求救(梯廳) | 17F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_14 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 17F 緊急求救(安全梯) | 17F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_15 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 16F 緊急求救(梯廳) | 16F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_16 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 16F 緊急求救(安全梯) | 16F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_17 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 15F 緊急求救(梯廳) | 15F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_18 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 15F 緊急求救(安全梯) | 15F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_19 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 14F 緊急求救(梯廳) | 14F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_20 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 14F 緊急求救(安全梯) | 14F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_21 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 13F 緊急求救(梯廳) | 13F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_22 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 13F 緊急求救(安全梯) | 13F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_23 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 12F 緊急求救(梯廳) | 12F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_24 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 12F 緊急求救(安全梯) | 12F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_25 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 11F 緊急求救(梯廳) | 11F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_26 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 11F 緊急求救(安全梯) | 11F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_27 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 10F 緊急求救(梯廳) | 10F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_28 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 10F 緊急求救(安全梯) | 10F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_29 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 9F 緊急求救(梯廳) | 9F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_30 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 9F 緊急求救(安全梯) | 9F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_31 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 8F 緊急求救(梯廳) | 8F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_32 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 8F 緊急求救(安全梯) | 8F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_33 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 7F 緊急求救(梯廳) | 7F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_34 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 7F 緊急求救(安全梯) | 7F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_35 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 6F 緊急求救(梯廳) | 6F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_36 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 6F 緊急求救(安全梯) | 6F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_37 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 5F 緊急求救(梯廳) | 5F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_38 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 5F 緊急求救(安全梯) | 5F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_39 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 4F 緊急求救(梯廳) | 4F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_40 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 4F 緊急求救(安全梯) | 4F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_41 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 3F 緊急求救(梯廳) | 3F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_42 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 3F 緊急求救(安全梯) | 3F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_43 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 2F 緊急求救(梯廳) | 2F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_44 | 1 | 緊急求救 |  | A棟 2F 緊急求救(安全梯) | 2F | A棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_45 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E11 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_46 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E12 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_47 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E13 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_48 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E14 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_49 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E15 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_50 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E16 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_51 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E17 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_52 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E18 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_53 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E19 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_54 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E20 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_55 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E21 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_56 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E22 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_57 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E23 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_58 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E30 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_59 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B1F 緊急求救 E06 | B1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_60 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E24 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_61 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E27 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_62 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E25 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_63 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E26 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_64 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B2F 緊急求救 E03 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_65 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B2F 緊急求救 E01 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_66 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E29 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_67 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B1F 緊急求救 E07 | B1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_68 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 18F 緊急求救(梯廳) | 18F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_69 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 18F 緊急求救(安全梯) | 18F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_70 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 17F 緊急求救(梯廳) | 17F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_71 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 17F 緊急求救(安全梯) | 17F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_72 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 16F 緊急求救(梯廳) | 16F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_73 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 16F 緊急求救(安全梯) | 16F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_74 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 15F 緊急求救(梯廳) | 15F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_75 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 15F 緊急求救(安全梯) | 15F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_76 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 14F 緊急求救(梯廳) | 14F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_77 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 14F 緊急求救(安全梯) | 14F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_78 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 13F 緊急求救(梯廳) | 13F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_79 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 13F 緊急求救(安全梯) | 13F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_80 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 12F 緊急求救(梯廳) | 12F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_81 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 12F 緊急求救(安全梯) | 12F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_82 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 11F 緊急求救(梯廳) | 11F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_83 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 11F 緊急求救(安全梯) | 11F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_84 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 10F 緊急求救(梯廳) | 10F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_85 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 10F 緊急求救(安全梯) | 10F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_86 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 9F 緊急求救(梯廳) | 9F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_87 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 9F 緊急求救(安全梯) | 9F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_88 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 8F 緊急求救(梯廳) | 8F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_89 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 8F 緊急求救(安全梯) | 8F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_90 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 7F 緊急求救(梯廳) | 7F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_91 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 7F 緊急求救(安全梯) | 7F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_92 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 6F 緊急求救(梯廳) | 6F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_93 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 6F 緊急求救(安全梯) | 6F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_94 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 5F 緊急求救(梯廳) | 5F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_95 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 5F 緊急求救(安全梯) | 5F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_96 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 4F 緊急求救(梯廳) | 4F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_97 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 4F 緊急求救(安全梯) | 4F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_98 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 3F 緊急求救(梯廳) | 3F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_99 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 3F 緊急求救(安全梯) | 3F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_100 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 2F 緊急求救(梯廳) | 2F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_101 | 1 | 緊急求救 |  | B棟 2F 緊急求救(安全梯) | 2F | B棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_102 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B2F 緊急求救 E02 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_103 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 18F 緊急求救(梯廳) | 18F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_104 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 18F 緊急求救(安全梯) | 18F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_105 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 17F 緊急求救(梯廳) | 17F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_106 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 17F 緊急求救(安全梯) | 17F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_107 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 16F 緊急求救(梯廳) | 16F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_108 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 16F 緊急求救(安全梯) | 16F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_109 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 15F 緊急求救(梯廳) | 15F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_110 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 15F 緊急求救(安全梯) | 15F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_111 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 14F 緊急求救(梯廳) | 14F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_112 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 14F 緊急求救(安全梯) | 14F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_113 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 13F 緊急求救(梯廳) | 13F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_114 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 13F 緊急求救(安全梯) | 13F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_115 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 12F 緊急求救(梯廳) | 12F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_116 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 12F 緊急求救(安全梯) | 12F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_117 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 11F 緊急求救(梯廳) | 11F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_118 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 11F 緊急求救(安全梯) | 11F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_119 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 10F 緊急求救(梯廳) | 10F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_120 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 10F 緊急求救(安全梯) | 10F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_121 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 9F 緊急求救(梯廳) | 9F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_122 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 9F 緊急求救(安全梯) | 9F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_123 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 8F 緊急求救(梯廳) | 8F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_124 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 8F 緊急求救(安全梯) | 8F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_125 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 7F 緊急求救(梯廳) | 7F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_126 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 7F 緊急求救(安全梯) | 7F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_127 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 6F 緊急求救(梯廳) | 6F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_128 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 6F 緊急求救(安全梯) | 6F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_129 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 5F 緊急求救(梯廳) | 5F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_130 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 5F 緊急求救(安全梯) | 5F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_131 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 4F 緊急求救(梯廳) | 4F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_132 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 4F 緊急求救(安全梯) | 4F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_133 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 3F 緊急求救(梯廳) | 3F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_134 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 3F 緊急求救(安全梯) | 3F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_135 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 2F 緊急求救(梯廳) | 2F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_136 | 1 | 緊急求救 |  | C棟 2F 緊急求救(安全梯) | 2F | C棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_137 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E34 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_138 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E35 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_139 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B1F 緊急求救 E09 | B1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_140 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E31 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_141 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E32 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_142 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E33 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_143 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B2F 緊急求救 E04 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_144 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 B2F 緊急求救 E04 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_145 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E36 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_146 | 1 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E45 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_147 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 21F 緊急求救(梯廳) | 21F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_148 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 21F 緊急求救(安全梯) | 21F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_149 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 20F 緊急求救(梯廳) | 20F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_150 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 20F 緊急求救(安全梯) | 20F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_151 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 19F 緊急求救(梯廳) | 19F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_152 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 19F 緊急求救(安全梯) | 19F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_153 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 18F 緊急求救(梯廳) | 18F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_154 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 18F 緊急求救(安全梯) | 18F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_155 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 17F 緊急求救(梯廳) | 17F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_156 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 17F 緊急求救(安全梯) | 17F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_157 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 16F 緊急求救(梯廳) | 16F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_158 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 16F 緊急求救(安全梯) | 16F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_159 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 15F 緊急求救(梯廳) | 15F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_160 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 15F 緊急求救(安全梯) | 15F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_161 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 14F 緊急求救(梯廳) | 14F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_162 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 14F 緊急求救(安全梯) | 14F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_163 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 13F 緊急求救(梯廳) | 13F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_164 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 13F 緊急求救(安全梯) | 13F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_165 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 12F 緊急求救(梯廳) | 12F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_166 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 12F 緊急求救(安全梯) | 12F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_167 | 1 | 緊急求救 |  | D棟 11F 緊急求救(梯廳) | 11F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_168 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 11F 緊急求救(安全梯) | 11F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_169 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 10F 緊急求救(梯廳) | 10F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_170 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 10F 緊急求救(安全梯) | 10F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_171 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 9F 緊急求救(梯廳) | 9F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_172 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 9F 緊急求救(安全梯) | 9F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_173 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 8F 緊急求救(梯廳) | 8F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_174 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 8F 緊急求救(安全梯) | 8F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_175 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 7F 緊急求救(梯廳) | 7F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_176 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 7F 緊急求救(安全梯) | 7F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_177 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 6F 緊急求救(梯廳) | 6F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_178 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 6F 緊急求救(安全梯) | 6F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_179 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 5F 緊急求救(梯廳) | 5F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_180 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 5F 緊急求救(安全梯) | 5F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_181 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 4F 緊急求救(梯廳) | 4F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_182 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 4F 緊急求救(安全梯) | 4F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_183 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 3F 緊急求救(梯廳) | 3F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_184 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 3F 緊急求救(安全梯) | 3F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_185 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 2F 緊急求救(梯廳) | 2F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_186 | 0 | 緊急求救 |  | D棟 2F 緊急求救(安全梯) | 2F | D棟 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_187 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 B1F 緊急求救 E10 | B1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_188 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E37 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_189 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E38 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_190 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E39 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_191 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E40 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_192 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E41 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_193 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E42 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_194 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E43 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_195 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E44 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_196 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E46 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_197 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E47 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_198 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E48 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_199 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E49 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_200 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E50 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_201 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E51 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_202 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E52 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_203 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E53 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_204 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 1F 緊急求救 E54 | 1F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_205 | 0 | 緊急求救 |  | 公共區域 B2F 緊急求救 E05 | B2F | 公共區域 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_206 | 0 | 即時功率 |  | MP即時功率 | B1F | 電錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_207 | 0 | 即時功率 |  | MPA即時功率 | B1F | 電錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_208 | 0 | 即時功率 |  | MPB即時功率 | B1F | 電錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_209 | 0 | 即時功率 |  | MPC即時功率 | B1F | 電錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_210 | 0 | 即時功率 |  | MPD即時功率 | B1F | 電錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_211 | 0 | 太陽能即時輸出功率 |  | A棟太陽能即時輸出功率 | RF | 逆變器 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_212 | 0 | 太陽能即時輸出功率 |  | B棟太陽能即時輸出功率 | RF | 逆變器 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_213 | 0 | 太陽能即時輸出功率 |  | C棟太陽能即時輸出功率 | RF | 逆變器 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_214 | 0 | 太陽能即時輸出功率 |  | D棟太陽能即時輸出功率 | RF | 逆變器 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_215 | 0 | 流量計 |  | A棟流量計 | RF | 水錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_216 | 0 | 流量計 |  | B棟流量計 | RF | 水錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_217 | 0 | 流量計 |  | C棟流量計 | RF | 水錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_218 | 0 | 流量計 |  | D棟流量計 | RF | 水錶 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_219 | 0 | 風速 |  | 風速 | RF | 氣象站 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_220 | 0 | 風向 |  | 風向 | RF | 氣象站 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_221 | 0 | 溫度 |  | 溫度 | RF | 氣象站 | 0 | 2000
| YangBa | JSON_222 | 0 | 濕度 |  | 濕度 | RF | 氣象站 | 0 | 2000